
                                                DURABIT – BAUPLAST


LEISTUNGSVERZEICHNIS

 

Projekt:



…………….…….……………………………………………………..




…………….…….……………………………………………………..
Leistungsart:
Mechanische Befestigung mit DURABIT® Kunststoff-Dachbahn auf Holz,  Entwässerung, Bauwerksanschlüsse u. Spenglerarbeiten

Ausschreibende Stelle:

…….…….……………………………………………………………..


…….…….……………………………………………………………..
Abgabeort:

…………….…………………………………………………………..


…………….…………………………………………………………..

Abgabetermin: 

…………….…….……………………………………………………








Geprüfte Summen

SUMME LEISTUNGSVERZEICHNIS


……………………. € ……………………….

NACHLASS




……………………. € ……………………….
GESAMTSUMME


 

……………………. € ……………………….
20 % MwSt.




……………………. € ……………………….

ANGEBOTSSUMME




________________ €__________________
………………………
……………………………….
……………………………………………………..

Ort


     Datum


      firmenmäßige Fertigung

 
 
 


 
Anforderungen an den Untergrund:
 

Holzschalung als Deckenunterlage muß mind. 24 mm dick, gesund und trocken sein.

Die Breite der Bretter muß zwischen 8 cm und 16 cm betragen. Die Bretter müssen auf jedem Sparren mit zwei Drahtstiften befestigt sein. Bei Sparrenabständen über 75 cm ist die Dicke der Schalung entsprechend zu erhöhen. Die Schalung darf nicht mit Holzschutzmitteln, die den Dachaufbau schädlich beeinflussen, behandelt sein; gegebenenfalls sind Trennlagen zwischen Schalung und Dachhaut anzuordnen. Wurmstichige Bretter dürfen nicht verwendet werden. Baumkanten sind nicht zulässig.

Im übrigen muß die Schalung der Ö-Norm B 2215 entsprechen.

 

 

Pos.  1)       Ausgleichslage

 

Liefern und verlegen einer Lage Polypropylenvlies .... gr/m2 als Ausgleichsbahn auf die beschriebene Holzschalung. Überlappung der Vliesbahnen ……... cm.

 


Lohn
:             €..............


Sonstiges:      
€..............
ca. ......... m²
Einheitspreis: 
€..............
€..............

 

 Pos.  2)        Dachbahn
 

Dachbahn aus ECB-Kunststoff-Dachbahnen Marke DURABIT X20SM, 2 mm stark, analog DIN 16729, Ö-Norm B 3668, Ö-Norm B 3672, mit Glasvlieseinlage, ungefüllt, bitumenverträglich, UV-stabil, unverrottbar, wurzelfest, oder gleichwertige ...................................................... lose auslegen und ausrichten. (Güteüberwacht durch österr. autorisierte Prüfanstalt).

Bahnenbreite: 1010 mm

Die Dachhaut wird im Randbereich mittels Metallteller mechanisch befestigt und anschließend mit der nächsten Dachbahn bei einer Überlappung von mind. 12 cm mittels selbstfahrendem Heißluft-schweißautomaten bzw. mit Handschweißgeräten homogen verschweißt, inkl. mechanischer Ichsen-befestigung (siehe Befestigungsschema des Herstellers).

 


Lohn
:             €..............


Sonstiges:      
€..............
ca. ......... m²
Einheitspreis: 
€..............
€..............

 

 Pos.  3)      Gully
 

Liefern und in die Dachbahn dicht einbinden von Dachgully aus PUR, Marke Grumbach, senkrecht und/oder waagrecht, wärmegedämmt, mit Kiesfang, oder gleichwertiges ............................................, NW .........


Lohn
:             €..............


Sonstiges:      
€..............
ca. ......... Stk.
Einheitspreis: €..............
€..............

 

 
Pos.  4)

Wandhochzüge
 

Herstellen von Wandhochzügen an aufgehendem Mauerwerk, Kaminen, Lüftern, usw. mit 
DURABIT X20SM Dachbahnen oder gleichwertige .......................................................... Die Hochzüge sind lt. Hersteller mit geeignetem Kontaktkleber zu verkleben.

Abwicklung bis …... cm


Lohn
:             €..............


Sonstiges:      
€..............
ca. ......... lfm
Einheitspreis: 
€..............
€..............

Pos.  5)
Attikahochzüge 

 

Herstellen von Attikahochzügen mit 
DURABIT X20SM Dachbahnen oder gleichwertige .................................................... Die Dachbahnen sind bis zur Attikaaußenkante zu führen. Die Dachbahn in der Ebene ist im Ichsenbereich durchgehend wie in Pos. ….....) zu befestigen.

Abwicklung bis …...... cm


Lohn
:             €..............


Sonstiges:      
€..............
ca. ......... lfm
Einheitspreis: €..............
€..............

 

 

Pos.  6)
Traufenblech

 

Liefern und montieren einer Traufe mit ECB-Verbundblech, verzinkt, einseitig beschichtet. ……..... Kantungen, Abwicklung bis ……….. cm


Lohn
:             €..............


Sonstiges:      
€..............
ca. ......... lfm
Einheitspreis: 
€..............
€..............

 

 
Pos.  7)       Attikaabdeckung
 

Liefern und montieren einer Attikaabdeckung aus ..............................................................................................................
......... Kantungen, Abwicklung bis ……... cm


Lohn
:             €..............


Sonstiges:      
€..............
  ca. ......... lfm
Einheitspreis: 
€..............
€..............

 

 




€................

 

20 % Mehrwertsteuer


€................

 




€................
[image: image1.jpg]DURABI

Austrian Waterproofing






- 5 -


[image: image1.jpg]