
                                                DURABIT – BAUPLAST


LEISTUNGSVERZEICHNIS

 

Projekt:



…………….…….……………………………………………………………..




…………….…….……………………………………………………………..
Leistungsart:
Warmdachabdichtung mit DURABIT® Kunststoff-Dachbahn,  Wärmedämmung, Entwässerung, Bauwerksanschlüsse u. Spenglerarbeiten

Ausschreibende Stelle:

…………….…….……………………………………………………………..


…………….…….……………………………………………………………..
Abgabeort:

…………….…….……………………………………………………………..


…………….…….……………………………………………………………..

Abgabetermin: 

…………….…….……………………………………………………………..









Geprüfte Summen

SUMME LEISTUNGSVERZEICHNIS


……………………. € ………………………….

NACHLASS




……………………. € ………………………….
GESAMTSUMME


 

……………………. € ………………………….
20 % MwSt.




……………………. € ………………………….

ANGEBOTSSUMME




_______________ € ___________________
………………………
……………………………….
……………………………………………………..

Ort


   Datum


   firmenmäßige Fertigung

 

Pos.  1)
Ausgleichslage

 

Liefern und verlegen einer Lage Polypropylenvlies 
........gr/m² als Ausgleichsbahn auf den trockenen, gereinigten Untergrund, 
Überlappung ....... cm

 


Lohn
:             €..............


Sonstiges:      
€..............
  ca. ......... m²
Einheitspreis:  
€..............
€..............

 

 

Pos.  2)
Dampfsperre

 

Liefern und verlegen einer PE-Dampfsperre 
0,25 mm stark. Die Bahnen werden bei einer Überlappung von 10 cm mit Klebebändern verbunden.

 

Lohn
:             €..............


Sonstiges:      
€..............
  ca. ......... m²
Einheitspreis:  
€..............
€..............
 

 

Pos.  3)
Wärmedämmung

 

Liefern und verlegen von Polystyrol-Hartschaumplatten Marke ........................................................................................,

….... kg/m³, ….... cm stark, nach Ö-Norm B 3500. 

Die Wärmedämmplatten werden lose, stoßversetzt preßgestoßen verlegt, schwer entflammbar, oder gleichwertige .........................................................................................
 
Lohn
:             €..............


Sonstiges:      
€..............
  ca. ......... m²
Einheitspreis:  
€..............
€..............
 

 Pos.  4)

Wärmedämmung - trittfest
 

Liefern und verlegen von extrudierten Polystyrol-Hartschaumplatten Marke ....................................................................., ....... kg/m3, 
……. cm stark.

Die Wärmedämmplatten werden lose, stoßversetzt preßgestoßen verlegt, mit Stufenfalz, schwer entflammbar, oder gleichwertige ......................................................................
 

Lohn
:             €..............


Sonstiges:      
€..............
  ca. ......... m²
Einheitspreis:  
€..............
€..............
 

 

Pos.  5)

Dachbahn

 

Dachbahn aus ECB-Kunststoff-Dachbahnen Marke DURABIT X20SM, 2 mm stark, analog DIN 16729, Ö-Norm B 3668, Ö-Norm B 3672, mit Glasvlieseinlage, ungefüllt, bitumenverträglich, UV-stabil, unverrottbar, wurzelfest, lose auslegen oder gleichwertige ........................................................................ (Güteüberwacht durch österr. autorisierte Prüfanstalt)

Die Dachbahnen werden in Nähten und Stößen mind. 5 cm überlappt und mit Heißluft verschweißt.

 

Lohn
:             €..............


Sonstiges:      
€..............
  ca. ......... m²
Einheitspreis:  
€..............
€..............
 

 Pos.  6)
Attikahochzüge 
 

Herstellen von Attikahochzügen mit 
DURABIT X20SM Dachbahnen oder gleichwertige .......................................... Die Hochzüge werden bis über die Attikakrone geführt und zusammen mit der Attikaabdeckung mechanisch befestigt. Die Hochzüge sind in der Vertikalen lt. Hersteller mit geeignetem Kontaktkleber zu verkleben oder mech. zu befestigen.

Abwicklung bis ...... cm


Lohn
:             €..............


Sonstiges:      
€..............
  ca. ......... m²
Einheitspreis:  
€..............
€..............
 

Pos.  7)

Wandhochzüge

 

Herstellen von Wandhochzügen an aufgehendem Mauerwerk, Kaminen, Lüftern, usw. mit 
DURABIT X20SM Dachbahnen oder gleichwertige .......................................................... Die Hochzüge sind lt. Hersteller mit geeignetem Kontaktkleber zu verkleben.

Abwicklung bis …... cm

 
Lohn
:             €..............


Sonstiges:      
€..............
  ca. ......... lfm
Einheitspreis:  
€..............
€..............
 

 

Pos.  8)

Eckausbildungen

 

Herstellen von Eckausbildungen mit ECB-Eckformstücken oder mit DURABIT X20SM-Dachbahnen anformen.

 
Lohn
:             €..............


Sonstiges:      
€..............
  ca. ......... Stk.
Einheitspreis:  
€..............
€..............
 

 

Pos.  9)

Gully

 

Liefern und in die Dachbahn dicht einbinden von Dachgully aus PUR, Marke Grumbach, wärmegedämmt, mit Kiesfang, oder gleichwertige .................................................... NW ........, waagrecht oder senkrecht.
 

Lohn
:             €..............


Sonstiges:      
€..............
  ca. ......... Stk.
Einheitspreis:  
€..............
€..............
 

 

Pos. 10)

Gully

 

Liefern und in die Dachbahn dicht einbinden von Dachgully aus PUR, Marke Grumbach, wärmegedämmt, beheizbar,  mit Kiesfang, oder gleichwertige ................................................. NW ........, waagrecht oder senkrecht.
 

Lohn
:             €..............


Sonstiges:      
€..............
  ca. ......... Stk.
Einheitspreis:  
€..............
€..............
 

 

Pos. 11)

Passendes Aufstockelement für …... cm Wärmedämmung
 


Lohn
:             €..............


Sonstiges:      
€..............
  ca. ......... Stk.
Einheitspreis:  
€..............
€..............
 

 
Pos. 12)
Lüftereinbindung
 

In die Dachbahn dicht einbinden von ECB - Flachdachentlüftern, NW …......

 
Lohn
:             €..............


Sonstiges:      
€..............
  ca. ......... Stk.
Einheitspreis:  
€..............
€..............
 

 

Pos. 13)

Dachdurchführungen

 

Einkleiden von Antennen und Lüftern usw. mit ECB-Manschetten samt Klemmring und Abkittung versehen.

 
Lohn
:             €..............


Sonstiges:      
€..............
  ca. ......... Stk.
Einheitspreis:  
€..............
€..............
 

 

Pos. 14)

Lichtkuppelaufsatzkränze

Einkleiden von Lichtkuppel-Aufsatzkränzen und Lüftungsschächten, Kaminen, usw. mit 
DURABIT X20SM-Dachbahnen oder gleichwertige ................................................................ Die Dachbahnen werden bis unter die Tropfkante hochgezogen und mittels Metalleisten mechanisch befestigt. Die Hochzüge sind lt. Hersteller mit geeignetem Kontaktkleber zu verkleben.

Kranzhöhe ….... cm, Größe ….... x ….... cm

 


Lohn
:             €..............


Sonstiges:      
€..............
  ca. ......... Stk.
Einheitspreis:  
€..............
€..............
 

 

Pos. 15)

Spezielle Anschlüsse

 

ECB-Verbundblech, verzinkt, einseitig beschichtet, für Traufen, Ortgangverblechungen und spezielle Anschlüsse.

….... Kantungen, Abwicklung …... cm

 


Lohn
:             €..............


Sonstiges:      
€..............
  ca. ......... lfm
Einheitspreis:  
€..............
€..............
 
Pos. 16)

Kiesschüttung
 

Kiesschüttung aus gewaschenem Rundkies ….... /......, liefern und ….... cm gleichmäßig hoch aufbringen.

 


Lohn
:             €..............


Sonstiges:      
€..............
  ca. ......... m²
Einheitspreis:  
€..............
€…...........
 

 




................
 

20 % Mehrwertsteuer


................
 




................
[image: image1.jpg]DURABI

Austrian Waterproofing






- 7 -


[image: image1.jpg]