
                                                DURABIT – BAUPLAST


LEISTUNGSVERZEICHNIS

 

Projekt:



…………….…….……………………………………………………………..




…………….…….……………………………………………………………..
Leistungsart:
Mechanisch befestigte Warmdachabdichtung mit DURABIT® SM Kunststoff-Dachbahn,  Wärmedämmung, Entwässerung, Bauwerksanschlüsse u. Spenglerarbeiten

Ausschreibende Stelle:

…………….…….……………………………………………………………..


…………….…….……………………………………………………………..
Abgabeort:

…………….…….……………………………………………………………..


…………….…….……………………………………………………………..

Abgabetermin: 

…………….…….……………………………………………………………..









Geprüfte Summen

SUMME LEISTUNGSVERZEICHNIS


……………………. € ………………………….

NACHLASS




……………………. € ………………………….
GESAMTSUMME


 

……………………. € ………………………….
20 % MwSt.




……………………. € ………………………….

ANGEBOTSSUMME




_______________ € ___________________
………………………
……………………………….
……………………………………………………..

Ort


   Datum


   firmenmäßige Fertigung


[image: image1.emf]DACHBAHN (DURABIT X20SM)

Wärmedämmung

Dampfbremse 

Untergrund Stahlbeton 


 

Pos.  1)
Ausgleichslage

 

Liefern und verlegen einer Lage Polypropylenvlies 
........gr/m² als Ausgleichsbahn auf den trockenen, gereinigten Untergrund, 
Überlappung ....... cm

 


Lohn
:             €..............


Sonstiges:      
€..............
  ca. ......... m²
Einheitspreis:  
€..............
€..............

 

 

Pos.  2)
Dampfsperre (bei Sanierung nicht erforderlich)
 

Liefern und verlegen einer PE-Dampfsperre 
0,25 mm stark. Die Bahnen werden bei einer Überlappung von 10 cm mit Klebebändern verbunden.

 

Lohn
:             €..............


Sonstiges:      
€..............
  ca. ......... m²
Einheitspreis:  
€..............
€..............
 

 

Pos.  3)
Wärmedämmung - trittfest
 

Liefern und verlegen von extrudierten Polystyrol-Hartschaumplatten Marke ....................................................................., ....... kg/m3, 

……. cm stark.

Die Wärmedämmplatten werden lose, stoßversetzt preßgestoßen verlegt, mit Stufenfalz, schwer entflammbar, oder gleichwertige ......................................................................

 
Lohn
:             €..............


Sonstiges:      
€..............
  ca. ......... m²
Einheitspreis:  
€..............
€..............
 

 

Pos.  4)

Dachbahn

 

Dachbahn aus ECB-Kunststoff-Dachbahnen Marke DURABIT X20SM, 2 mm stark, nach Ö-Norm EN 13956 und Ö-Norm B 3672, mit Glasvlieseinlage, ungefüllt, bitumenverträglich, UV-stabil, unverrottbar, wurzelfest, lose auslegen und ausrichten. (Güteüberwacht durch österr. autorisierte Prüfanstalt).

Bahnenbreite: 1010 mm

Die Dachhaut wird im Randbereich mittels Metallteller mechanisch befestigt und anschließend mit der nächsten Dachbahn bei einer Überlappung von mind. 12 cm mittels selbstfahrendem Heißluft-schweißautomaten bzw. mit Handschweißgeräten homogen verschweißt, inkl. mechanischer Ichsen-befestigung (siehe Befestigungsschema des Herstellers).
 

Lohn
:             €..............


Sonstiges:      
€..............
   ca. ......... m²
Einheitspreis:  
€..............
€..............
 
Pos.  5)
Attikahochzüge 
 

Herstellen von Attikahochzügen mit 
DURABIT X20SM Dachbahnen. Die Hochzüge werden bis über die Attikakrone geführt und zusammen mit der Attikaabdeckung mechanisch befestigt. Die Hochzüge sind in der Vertikalen lt. Hersteller mit geeignetem Kontaktkleber zu verkleben oder mech. zu befestigen.

Abwicklung bis ...... cm


Lohn
:             €..............


Sonstiges:      
€..............
  ca. ......... m²
Einheitspreis:  
€..............
€..............
 

Pos.  6)

Wandhochzüge

 

Herstellen von Wandhochzügen an aufgehendem Mauerwerk, Kaminen, Lüftern, usw. mit 
DURABIT X20SM Dachbahnen. Die Hochzüge sind lt. Hersteller mit geeignetem Kontaktkleber zu verkleben.

Abwicklung bis …... cm

 
Lohn
:             €..............


Sonstiges:      
€..............
  ca. ......... lfm
Einheitspreis:  
€..............
€..............

 

 Pos.  7)
Eckausbildungen
 

Herstellen von Eckausbildungen mit ECB-Eckformstücken oder mit DURABIT X20SM-Dachbahnen anformen.

 
Lohn
:             €..............


Sonstiges:      
€..............
  ca. ......... Stk.
Einheitspreis:  
€..............
€..............

 

Pos.  8)
Gully (wenn erforderlich)
 

Liefern und in die Dachbahn dicht einbinden von Dachgully aus PUR, Marke Grumbach, wärmegedämmt, mit Kiesfang, oder gleichwertige .................................................... NW ........, waagrecht oder senkrecht.
 

Lohn
:             €..............


Sonstiges:      
€..............
  ca. ......... Stk.
Einheitspreis:  
€..............
€..............

 

 

Pos. 9)

Gully (wenn erforderlich)
 

Liefern und in die Dachbahn dicht einbinden von Dachgully aus PUR, Marke Grumbach, wärmegedämmt, beheizbar,  mit Kiesfang, oder gleichwertige ................................................. NW ........, waagrecht oder senkrecht.
 

Lohn
:             €..............


Sonstiges:      
€..............
  ca. ......... Stk.
Einheitspreis:  
€..............
€..............

 

 

Pos. 10)

Passendes Aufstockelement für …... cm Wärmedämmung
 


Lohn
:             €..............


Sonstiges:      
€..............
  ca. ......... Stk.
Einheitspreis:  
€..............
€..............

 

 
Pos. 11)
Lüftereinbindung
 

In die Dachbahn dicht einbinden von Durabit - Flachdachentlüftern, NW …......

 
Lohn
:             €..............


Sonstiges:      
€..............
  ca. ......... Stk.
Einheitspreis:  
€..............
€..............

 

 Pos. 12)
Dachdurchführungen
 

Einkleiden von Antennen und Lüftern usw. mit Durabit - Manschetten samt Klemmring und Abkittung versehen.

 
Lohn
:             €..............


Sonstiges:      
€..............
  ca. ......... Stk.
Einheitspreis:  
€..............
€..............

 

 
Pos. 13)
Lichtkuppelaufsatzkränze
Einkleiden von Lichtkuppel-Aufsatzkränzen und Lüftungsschächten, Kaminen, usw. mit 
DURABIT X20SM. Die Dachbahnen werden bis unter die Tropfkante hochgezogen und mittels Metalleisten mechanisch befestigt. Die Hochzüge sind lt. Hersteller mit geeignetem Kontaktkleber zu verkleben.

Kranzhöhe ….... cm, Größe ….... x ….... cm

 


Lohn
:             €..............


Sonstiges:      
€..............
  ca. ......... Stk.
Einheitspreis:  
€..............
€..............

 

 

Pos. 14)

Spezielle Anschlüsse

 

Durabit - Verbundblech, verzinkt, einseitig beschichtet, für Traufen, Ortgangverblechungen und spezielle Anschlüsse.

….... Kantungen, Abwicklung …... cm

 


Lohn
:             €..............


Sonstiges:      
€..............
  ca. ......... lfm
Einheitspreis:  
€..............
€..............

 
 




................
 

20 % Mehrwertsteuer


................
 




................
[image: image2.jpg]DURABI

Austrian Waterproofing






- 1 -


[image: image2.jpg]_1207552810.unknown

